Modul 5							Erik Grindheim

Mål 1: Lærlingene skal ha gode kunnskaper om mobiltelefonsystemer og lukkede radionett som er i drift i Norge og som er vanlige på det internasjonale marked. De skal kunne vedlikeholde enkeltenheter og komplette anlegg.

Hovedmoment 1d

Lærlingen skal kunne beskrive oppbygningen av og virkemåten til batteri og ladeutstyr for landmobil kommunikasjon.

UTFØRT ARBEID:

Jeg har hatt undervisning i og jobbet med kraftforsyning ifb. med radiostasjoner.

Noen av emnene var:

· Blyakkumulatoren (oppbygning, virkemåte, vedlikahold)

· NiCd-akkumulatoren (oppbygning, virkemåte, vedlikahold)

· Batterienes levetid

· Batterirom/Batterikasse

· Kabling og kabelføring

· Batteriladere / lading

· Kontroll av ladetilstand for bly og NiCd

· Densimeteret og syrevektens temperaturavhengighet

· DIN-merking av batterier (angir kapasitet og spenning)

· Kapasitet

· Serie- og parallellkobling av celler og batterier

· Kapasitet som funksjon av omgivelsestemperatur og utladetid

· UPS

· Krav til kraftforsyningsanlegget til GMDSS-skipsradio installasjoner.

(Hoved energikilde, Nød energikilde og Reserve energikilde)

· Sikkerhet og verneutstyr

Opplæring gjennomført, dato:  22.10.97                    Sign elev                   Sign lærer/instr